ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению министерства
жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края

от 8 августа 2022 г. № 1385-р

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов имущества, передаваемого по концессионному соглашению

- Объекты, передаваемые в составе объекта концессионного соглашения

  - Недвижимое имущество

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Реестровый, кадастровый номер | Год завершения строительства | Площадь, кв. м/ протяженность, метров | Остаточная стоимость на 01.01.2022 (рублей) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нежилое здание "Котельная Братск" | Хабаровский край, Николаевский район, р.п. Многовершинный, ул. Черкашина, д. 39 | 27/12/1/833562, 27:10:0010102:792 | 1985 | 675,70 | 0,00 | Установленная мощность – 12,039 Гкал/час. Присоединенная нагрузка – 7,786 Гкал/час. Основный вид топлива – дизель. Резервное топливо отсутствует. |
|  | Сооружение "Сети теплоснабжения", лит. 1 от котельной "БРАТСК" | Хабаровский край, Николаевский район, р.п. Многовершинный, сети теплоснабжения от котельной "БРАТСК" | 27/12/3/833563, 27:10:0010102:551 | 1990 | 7 136,00 | 1 149 595,52 | Стальные трубопроводы с изоляцией из минеральной ваты. Способ прокладки – надземная (воздушная) на стальных опорах; подземная, бесканальная. Диаметр условный – 50 – 300 мм. |

  - Движимое имущество

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Год установки | Количество | Остаточная стоимость на 01.01.2022, рублей | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел стальной водогрейный трехходовый жаротрубный КВа-2,0 Г/М (ИКЗ-2000Г/М) | Хабаровский край, Николаевский район, р.п. Многовершинный, ул. Черкашина, д. 39 (котельная Братск) | 2009 | 1 | 994 995,85 | Мощность – 1,72 Гкал/час |
|  | Котел стальной водогрейный трехходовый КВа-3,0 Г/М с дополнительным оборудованием и горелкой ILKA |  | 2015 | 2 | 3 241 875,00 (1 620 937,50 – 1 ед.) | Мощность – 2,58 Гкал/час |
|  | Котел жаротрубный ARCUS IGNIS F 3000 в комплекте с горелкой |  | 2018 | 2 | 3 952 750,78 (1 976 375,39 – 1 ед.) | Мощность – 2,58 Гкал/час |
|  | Насосный агрегат 4Д 200-90 с эл. двигателем 90/3000 |  | 2016 | 4 | 513 981,00 (128 495,25 – 1 ед.) | Мощность – 90 кВт |
|  | Насос К-100-65-200 агрегатированный 30/3000 |  | 2013 | 1 | 34 468,72 | Мощность – 22 кВт |
|  | Модульный комплекс Электронасосный агрегат "ТАНКЕР-Л-530" 4кВт, 380В, 32 куб. м/час |  | 2021 | 1 | 59 112,11 | Мощность – 4 кВт |
|  | Насос 1Д 200-90а с эл. двигателем 75/3000 завод. № 7Ш18 |  | 2021 | 2 | 360 208,32 (180 104,16 – 1 ед.) | Мощность – 75 кВт |
|  | Горелка на жидком топливе (дизель) IL-9 L2/D (1000 – 4000 кВт) с насосом НШ |  | 2021 | 1 | 489 080,96 | Настраиваемая мощность от 1000 до 4000 кВт |

- Объекты, образующие единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенные для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, передаваемые в составе иного имущества

  - Недвижимое имущество

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Реестровый, кадастровый номер | Год завершения строительства | Площадь, кв. м/ протяженность, метров | Остаточная стоимость на 01.01.2022 (рублей) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сооружение "Резервуар № 1" | Хабаровский край, Николаевский район, р.п. Многовершинный, ул. Черкашина, д. 39 | 27:10:0010102:2364 | 1985 | 177 | 420 466,67 | Наземная, металлическая емкость для хранения горюче-смазочных материалов. Объем – 2 124 куб. м. Диаметр трубопровода, входящего в резервуар – 76 мм. |
|  | Сооружение "Резервуар № 2" | Хабаровский край, Николаевский район, р.п. Многовершинный, ул. Черкашина, д. 39 | 27:10:0010102:2363 | 1985 | 177/150 | 420 466,67 | Наземная, металлическая емкость для хранения горюче-смазочных материалов. Объем – 2 124 куб. м. Диаметр трубопровода, входящего в резервуар – 76 мм. Трубопровод стальной диаметром 76 мм. |

  - Движимое имущество

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Год установки | Количество | Остаточная стоимость на 01.01.2022, рублей | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Емкость металлическая V = 100 куб. | Хабаровский край, Николаевский район, р.п. Многовершинный, ул. Черкашина, д. 39 (котельная Братск) | 1985 | 1 | 601 722,85 | Для хранения дизельного топлива |
|  | Дизель-генераторная установка "Caterpillar" С18 (С6С00243; 107070301/1407061/0028Я) |  | 2008 | 1 | 2 629 374,95 | Мощность – 508 кВт |
|  | Счетчик жидкости JYM/1-1 (для дизельного топлива) |  | 2015 | 1 | 4 900,00 | Максимальное давление – 70 бар |
|  | Шкаф управления ШУН-Е-ПП-2ЭД-30-0,4 УЗ IP54 |  | 2021 | 1 | 41 168,25 | Мощность – 30 кВт |
|  | Шкаф управления ШУН-Е-ПП-1ЭД-75-0,4 УЗ IP54 |  | 2021 | 2 | 91 608,52 (45 804,26 – 1 ед.) | Мощность – 75 кВт |
|  | Электростанция сварочная WS 230 DS ES бензиновая (220В) |  | 2021 | 1 | 81 666,68 | Мощность – 6 кВт |

____________