ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению министерства
жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края

от 8 августа 2022 г. № 1385-р

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов создаваемого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Реестровый, кадастровый номер | Год завершения строительства | Площадь (кв. метров), протяженность (метров) | Балансовая стоимость (рублей) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водогрейная котельная | Хабаровский край, Николаевский район, р.п. Многовершинный | * | 2023 | * | * | Установленная мощность – 10,83 Гкал/час. Присоединенная нагрузка – 7,786 Гкал/час. Основный вид топлива – компримированный газ. Резервное топливо – дизельное. |
|  | Тепловые сети | Хабаровский край, Николаевский район, р.п. Многовершинный | * | 2023 | 50 | * | Стальные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией. Способ прокладки – надземная (воздушная) на стальных опорах; подземная, бесканальная. Диаметр условный –300 мм. |

*определяется по итогам завершения работ по созданию объекта.

____________